## Slide 1
实验六 培养细胞的形态观察与传代培养

## Slide 2: 实验目的
掌握相差显微镜的使用
学习观察体外培养细胞的形态及生长状况
复习培养细胞的计数方法
了解并熟练掌握细胞的传代培养方法及操作过程。

## Slide 3: 实验原理
“细胞培养(cell culture)”
在体外模拟细胞体内生长条件（无菌、适温和一定营养条件），使细胞在体外生长繁殖的过程
无菌操作是细胞培养成败的关键

## Slide 4: 培养细胞的生长方式和类型
粘附型细胞：附着在某一固相支持物表面才 能生长的细胞。
如：成纤维细胞、心肌与平滑肌细胞、表皮细胞、骨与软骨细胞、肿瘤细胞
悬浮型细胞：不必附着于固相支持物表面，而 在悬浮状态下即可生长的细胞。
如：血、脾及骨髓培养的细胞及某些癌细胞

## Slide 5
当培养的细胞增殖达一定密度后，细胞的生长和分裂速度逐渐减慢、停止（出现密度抑制现象），如不及时进行分离再培养（传代），细胞将逐渐衰老死亡
将培养的细胞从一个容器以一定比率转移到别的容器中扩大培养，称为传代培养
贴附型生长细胞用酶消化法传代，即当细胞长成致密单层时，用蛋白水解酶和EDTA破坏其致密结构，形成细胞悬液
悬浮型生长细胞用直接传代法或离心法传代

## Slide 6
培养细胞的观察—倒置相差显微镜
光的波长（颜色）和振幅（亮度）差异

## Slide 7: 相差显微镜
光线通过比较透明的标本（如活细胞）时，光的波长（颜色）和振幅（亮度）都没有明显的变化，难以分辨。
相差显微镜能通过其特殊装置——环状光阑和相板，利用光的干涉现象，将光的相位差转变为人眼可以察觉的振幅差（明暗差），从而使原来透明的物体表现出明显的明暗差异，对比度增强，使我们能比较清楚的观察到普通光学显微镜和暗视野显微镜下都看不到或看不清的活细胞及细胞内的某些细微结构

## Slide 8
环状光阑
  具有环形开孔的光阑。位于聚光器的前焦点平面上，光阑的直径大小是与物镜的放大倍数相匹配的，并有一个明视场光阑，与聚焦器一起组成转盘聚光器。在使用时只要把相应的光阑转到光路即可。
相板
  位于物镜内部的后焦平面上。相板上有两个区域，直射光通过的部分叫“共轭面”，衍射光通过的部分叫“补偿面”。带有相板的物镜叫相差物镜，常以“Ph”字样标在物镜外壳上。

## Slide 10: 细胞的生长阶段及其形态特征
传代培养的细胞需逐日进行观察，注意细胞有无污染，培养液颜色的变化及细胞生长的情况。
从培养开始，经过生长、繁殖、衰老及死亡的全过程,是一个连续的生长过程
为了观察及描述，人为地分为5个时期，但各期间无明显绝对界限
  A．游离期：多为圆形，折光率高，可延续数h。
  B．吸附期(贴壁)：静置培养约7-8h后，细胞附着在瓶壁上。显微镜下观察时可见瓶壁上有各种形态的细胞，如圆形、扁形、短菱形; 大多数细胞立体感强，细胞内颗粒少，透明

## Slide 11
C.繁殖期：
培养l2h--72h进入，细胞生长和分裂加速。包括由几个细胞形成的细胞岛到细胞铺满整个瓶壁的过程。此期细胞形态为多角形(呈现上皮样细胞的特征)。
细胞特点：透明，颗粒较少，细胞间界限清楚，并可隐约见到细胞核。
根据细胞所占瓶壁有效面积的百分率，又可将其生长状况分为四级。以“十”的多少表示如下：
  十：细胞占瓶壁有效面积(也就是细胞能生长的瓶壁面积)的25％以内有新生细胞。一般要观察3—5个视野内的细胞生长状况，然后加以综合分析判断。
  十十：细胞占瓶壁有效面积的25-75％以内具新生细胞。
  十十十：细胞占瓶壁有效面积的75-95％具新生细胞。细胞排列致密。但仍有空隙。
  十十十十：细胞占瓶壁95％以上，细胞已长满或接近长满单层，细胞致密，透明度好。
  从十十~十十十十为细胞的对数增长期(或称为指数增长期)。

## Slide 12
D．维持期：当细胞形成良好单层后，细胞的生长与分裂都减缓，并逐渐停止生长，这种现象被称为细胞生长的接触抑制。此时细胞界限逐渐模糊，细胞内颗粒逐渐增多，且透明度降低，立体感较差。由于代谢产物的不断积累，维持液逐渐变酸。此时营养液已变为橙黄色或黄色。
E．衰退期：由于溶液中营养的减少和日龄的增长，以及代谢产物的累积等因素，此时细胞间可出现空隙，细胞中颗粒进一步增多，透明度更低，立体感很差。若将细胞经固定染色处理后，可见细胞中有大而多的脂肪滴及液泡。最后，细胞皱缩，逐渐死亡，从瓶壁上脱落下来。

## Slide 13
培养基中加入抗生素的利弊？
如何通过培养基的变化评价培养细胞的状态？
如何配置平衡盐缓冲液？
细胞培养操作应注意哪些问题？

## Slide 14: [实验方法]
实验前准备
超净台—手—细胞—培养基—超净台
贴壁细胞的传代
洗涤—消化—接种—培养
细胞计数
消化的细胞悬液—取一滴放入计数板—显微镜计数

## Slide 15: 实验前准备
1．入无菌室之前用洗手液洗手，用75％酒精擦拭消毒双手。
2．75%酒精或0.1％新洁尔灭溶液擦净超净台台面
3．打开超净台的紫外灯照射台面20 min左右，打开抽风机清洁空气，关闭超净台的紫外灯，除去臭氧。
4. 倒置显微镜下观察细胞形态，确定细胞是否需要传代及细胞需要稀释的倍数。
5. 将培养用液置室温或37℃下预热，75％酒精消毒，转入超净台中。

## Slide 16: 贴壁细胞的传代
1. 洗涤细胞
  打开瓶塞，用（巴氏）吸管吸去瓶中的细胞培养液，加入适量无钙、镁离子的PBS液，轻轻振荡漂洗细胞后倾去，以去除残留的血清和衰老脱落的细胞及其碎片
2.消化
  加入适量消化液，略微摇动，使盖满细胞面，用（巴氏）吸管吸去多余的消化液
  室温或37℃消化 0-3min
  期间，肉眼或倒置相差显微镜下观察细胞是否出现缝隙(针孔大小的空隙)，待细胞成片地收缩，出现许多空隙时，轻拍细胞瓶底部，使细胞松散。

## Slide 17
3 终止消化与细胞计数
  在培养瓶中加入新的培养液以终止消化。
  用吸管吸取培养瓶中的营养液，反复吹打瓶壁上的细胞层，至瓶壁细胞全部脱落下来，继续轻轻地吹打混匀细胞悬液，使细胞散开，制成单细胞悬液。
  用吸管吸出少量细胞于微量离心管中，用血球计数板进行细胞计数。

## Slide 18
取血细胞计数板，加盖玻片盖住两边的小槽。
充液：用小滴管将一小滴细胞液滴在盖玻片边缘的玻片上，使其借毛细管现象自动渗透入计数室中。
计数：充液后静止1-2分钟，待细胞下沉后，方可进行计数
计数四角四个中方格（各16小格）内所有细胞数目
为了防止重复和遗漏，呈S形计数
分布在刻线上的细胞，依照“数上不数下，数左不数右“的原则计数
计数时，如发现各中方格的细胞数目相差20％以上，表示细胞分布不均匀，必须重新计数。
细胞浓度(个/ml)=(4个中格细胞数∕4)X104X稀释倍数

## Slide 19: 细胞计数记录表
日期 | 左上 | 左下 | 右上 | 右下
2017.10.17 | 活细胞数（死细胞数） | 活细胞数（死细胞数） | 活细胞数（死细胞数 | 活细胞数（死细胞数
 | 48（16） | 59（10） | 66（5） | 48（20）
 | 40（5） | 20（6） | 32（5） | 80（8）

## Slide 20
4．接种与细胞培养
  接种
    取2-10X105个细胞接种到2个新的培养瓶中（一个维持培养，中间不换液，观察到死亡；另一个为下次冻存实验做准备，若培养基过黄、细胞密度过大，需换液或传代）
  标记分装好的细胞瓶（注明细胞名、代号、组号、日期）
  置于培养箱的培养架上，轻摇使细胞均匀分布，略微拧松瓶口，置于37℃培养
Notes: 预实验结果：细胞瓶：4X106个/ml 接种50ul（2*105）、100ul（4*105）、1ml（4X106)到新的培养瓶中，第二天依次为50%，75%，90%
6孔板：4X106个/ml 接种50ul（2*105）、100ul（4*105）、200ul（8X105)到新的6孔板中，第二天依次为50%，75%，90%

## Slide 22: [注意事项 ]
传代培养时要注意无菌操作并防止细胞之间的交叉污染。所有操作要尽量靠近酒精灯火焰。每次最好只进行一种细胞的操作。每一种细胞使用一套器材。培养用液应严格分开。
细胞健康的标准：健康细胞的形态饱满，折光性好，生长致密时即可传代。
如发现细胞有污染迹象，应立即采取措施，一般应弃置污染的细胞，如果必须挽救，可加含有抗生素的BSS或培养基反复清洗，随后培养基中加入较大量的抗菌素，并经常更换培养基等。
细胞计数时，细胞必须充分消化、混匀，制成单个细胞的悬液再取样；细胞压线时，只计数左侧和上方不计右侧和下方的；2个或以上细胞成团时，应按单个细胞计； 细胞团占10%以上，说明消化或打匀不够充分、或稀释倍数不恰当，应重新消化、混匀及稀释。

## Slide 23: 思 考 题
1．细胞传代培养的目的是什么?
2．如何保证在传代过程中不被微生物污染?
3．贴壁细胞和悬浮细胞传代方法上有什么不同?
4．如何估计是否传代和传代的方式?
5．细胞培养获得成功的关键要素是什么?
6．简述相差显微镜、倒置显微镜与普通光学显微镜的差别。
7. 为什么动物细胞培养基不能高压灭菌？
8．细胞计数板计数细胞时，哪些步骤易造成误差？如何尽量降低误差？
9．用酶消化细胞之前为什么要用PBS液清洗培养物而终止消化又是用完全培养液？